## TP Results
Pelican Lake
Sample ID | mg P/g | Depth (cm)
Pelican 1 | 1.2488 | 1
Pelican 3 | 0.89246 | 3
Pelican 5 | 0.81667 | 5
Pelican 7 | 0.86339 | 7
Pelican 9 | 0.8367 | 9
Pelican 11 | 0.76396 | 11
Pelican 13 | 0.79687 | 13
Pelican 15 | 0.88941 | 15
Pelican 17 | 1.0667 | 17
Pelican 19 | 1.1046 | 19
Pelican 21 | 1.155 | 21
Pelican 23 | 1.2167 | 23
Pelican 25 | 1.0813 | 25
Pelican 27 | 0.9194 | 27
Pelican 29 | 0.90775 | 29
Pelican 31 | 0.8559 | 31
Pelican 33 | 0.91653 | 33
Pelican 35 | 1.061 | 35
Pelican 37 | 1.0459 | 37
Pelican 39 | 0.80548 | 39
Pelican 41 | 0.74858 | 41

## QAQC
Raw SmartChem Results
Out of calibration range - see later dilution
Sample ID | P Concentration (mg P/L) | OD | Dilution | Recovery | Timestamp | RunDate
CCB1 | -0.0015 | 0.0002 | 1 | 0 | 2:09:56 PM | 2015-12-14 | QA/QC | [5 empty] | Instrument Dups | Conc. | % Diff | Method Blanks | Conc.
CHK3 | 0.0519 | 0.0058 | 1 | 96.42 | 2:10:14 PM | 2015-12-14 |  |  |  | %P within |  | %P within | Pelican 9 DUP | 0.1833 |  | Blank 1 | 0.0014
CHK4 | 0.4119 | 0.0436 | 1 | 101.38 | 2:11:08 PM | 2015-12-14 | RBLs | CCB | CHK3 |  | CHK4 |  | Pelican 9 DUP_Dup | 0.189 | 3.062% | Blank 2 | 0.0014
Blank 1 | 0.0014 | 0.0005 | 1 | 0 | 2:11:26 PM | 2015-12-14 | -0.0003 | -0.0015 | 0.0519 | -3.585% | 0.4119 | 1.378% | Pelican 21 | 0.269 |  | Blank 3 | 0.0004
Pelican 1 | 0.2948 | 0.0313 | 1 | 0 | 2:12:20 PM | 2015-12-14 | -0.0011 | -0.0062 | 0.0528 | -1.913% | 0.4091 | 0.6891% | Pelican 21_Dup | 0.2786 | 3.506% | Blank 3_Dup | -0.0081
Pelican 3 | 0.2109 | 0.0225 | 1 | 0 | 2:12:38 PM | 2015-12-14 | -0.0003 | -0.0015 | 0.0452 | -16.03% | 0.3957 | -2.609% | Pelican 33 DUP | 0.229
Pelican 5 | 0.1871 | 0.02 | 1 | 0 | 2:13:32 PM | 2015-12-14 | -0.0011 | [5 empty] | Pelican 33 DUP_Dup | 0.2233 | -2.52%
Pelican 7 | 0.209 | 0.0223 | 1 | 0 | 2:13:50 PM | 2015-12-14 | R^2
Pelican 9 | 0.1995 | 0.0213 | 1 | 0 | 2:14:44 PM | 2015-12-14 | 0.9999
Pelican 9 DUP | 0.1833 | 0.0196 | 1 | 0 | 2:15:02 PM | 2015-12-14 | [6 empty] | Method Dups | Conc. | Dilution | mg P/g | % St Dev
Pelican 9 DUP_Dup | 0.189 | 0.0202 | 1 | -3.07 | 2:15:56 PM | 2015-12-14 | Average | -0.0030667 | 0.049967 |  | 0.40557 |  | Pelican 9 | 0.1995 | 4193.971 | 0.8367 | 3.648%
Pelican 11 | 0.1719 | 0.0184 | 1 | 0 | 2:16:14 PM | 2015-12-14 | St Dev | 0.0027135 | 0.0041525 |  | 0.0086587 |  | Pelican 9 DUP | 0.1833 | 4335.0756 | 0.79462
Pelican 13 | 0.1862 | 0.0199 | 1 | 0 | 2:17:08 PM | 2015-12-14 | Min | -0.0062 | 0.0452 |  | 0.3957
Pelican 15 | 0.2062 | 0.022 | 1 | 0 | 2:17:26 PM | 2015-12-14 | Max | -0.0015 | 0.0528 |  | 0.4119 |  | Pelican 33 | 0.2109 | 4345.8063 | 0.91653 | 1.107%
Pelican 17 | 0.2471 | 0.0263 | 1 | 0 | 2:18:20 PM | 2015-12-14 | [6 empty] | Pelican 33 DUP | 0.229 | 4065.4775 | 0.93099
Pelican 19 | 0.2614 | 0.0278 | 1 | 0 | 2:18:38 PM | 2015-12-14 | Expected | 0 | 0.05383 |  | 0.4063
Blank 2 | 0.0014 | 0.0005 | 1 | 0 | 2:19:32 PM | 2015-12-14
Blank 2_Spike | 0.5348 | 0.0565 | 1 | 92.6 | 2:20:44 PM | 2015-12-14
Pelican 21 | 0.269 | 0.0286 | 1 | 0 | 2:21:02 PM | 2015-12-14
Pelican 21_Dup | 0.2786 | 0.0296 | 1 | -3.48 | 2:21:56 PM | 2015-12-14
Pelican 23 | 0.2948 | 0.0313 | 1 | 0 | 2:22:14 PM | 2015-12-14
Pelican 25 | 0.2614 | 0.0278 | 1 | 0 | 2:23:08 PM | 2015-12-14
Pelican 27 | 0.2167 | 0.0231 | 1 | 0 | 2:23:26 PM | 2015-12-14
Pelican 29 | 0.2081 | 0.0222 | 1 | 0 | 2:24:20 PM | 2015-12-14
Pelican 31 | 0.1919 | 0.0205 | 1 | 0 | 2:24:38 PM | 2015-12-14
Pelican 33 | 0.2109 | 0.0225 | 1 | 0 | 2:25:32 PM | 2015-12-14 | Final Results | [5 empty] | Spikes | expected mg P/L | actual mg P/L | P% within | Recovery
CHK3 | 0.0528 | 0.0059 | 1 | 98.19 | 2:25:50 PM | 2015-12-14 | Sample ID | mg/L | Dilution | mg P/g |  |  | LFB Blank 2 | 0.57751 | 0.5348 | 7.395% | 92.61%
CHK4 | 0.4091 | 0.0433 | 1 | 100.68 | 2:26:44 PM | 2015-12-14 | Pelican 1 | 0.2948 | 4236.0952 | 1.2488 |  |  | Spike CalStd2 | 1.6352 | 1.6044 | 1.885% | 98.12%
CCB1 | -0.0062 | -0.0003 | 1 | 0 | 2:27:02 PM | 2015-12-14 | Pelican 3 | 0.2109 | 4231.6883 | 0.89246 |  |  | LFB Blank 3 | 0.57685 | 0.5281 | 8.451% | 91.55%
Pelican 33 DUP | 0.229 | 0.0244 | 1 | 0 | 2:27:56 PM | 2015-12-14 | Pelican 5 | 0.1871 | 4364.8651 | 0.81667
Pelican 33 DUP_Dup | 0.2233 | 0.0238 | 1 | 2.53 | 2:28:14 PM | 2015-12-14 | Pelican 7 | 0.209 | 4131.0763 | 0.86339
Pelican 35 | 0.2443 | 0.026 | 1 | 0 | 2:29:08 PM | 2015-12-14 | Pelican 9 | 0.1995 | 4193.971 | 0.8367
Pelican 37 | 0.2529 | 0.0269 | 1 | 0 | 2:29:26 PM | 2015-12-14 | Pelican 9 DUP | 0.1833 | 4335.0756 | 0.79462 | [7 empty] | sample conc. (mg P/L) | Calculated amounts
Pelican 39 | 0.1976 | 0.0211 | 1 | 0 | 2:30:20 PM | 2015-12-14 | Pelican 11 | 0.1719 | 4444.2277 | 0.76396 |  |  | Original Samples | Sample volume (µL) | Spike volume (µL) | total wt (g) | Spike conc | orig sample
Pelican 41 | 0.1795 | 0.0192 | 1 | 0 | 2:30:38 PM | 2015-12-14 | Pelican 13 | 0.1862 | 4279.6274 | 0.79687 |  |  | Blank 2 | 38 | 20 | 58 | 1.6721 | 0.0014 | 0.57751
CalStd2 | 1.6158 | 0.17 | 1 | 0 | 2:31:32 PM | 2015-12-14 | Pelican 15 | 0.2062 | 4313.3202 | 0.88941 |  |  | CalStd2 | 38 | 20 | 58 | 1.6721 | 1.6158 | 1.6352
CalStd2_Spike | 1.6044 | 0.1688 | 1 | 98.11 | 2:32:44 PM | 2015-12-14 | Pelican 17 | 0.2471 | 4317.0098 | 1.0667 |  |  | Blank 3 | 38 | 20 | 58 | 1.6721 | 0.0004 | 0.57685
Blank 3 | 0.0004 | 0.0004 | 1 | 0 | 2:33:02 PM | 2015-12-14 | Pelican 19 | 0.2614 | 4225.6706 | 1.1046
Blank 3_Dup | -0.0081 | -0.0005 | 1 | -222.94 | 2:33:56 PM | 2015-12-14 | Pelican 21 | 0.269 | 4293.5091 | 1.155
Blank 3_Spike | 0.5281 | 0.0558 | 1 | 91.55 | 2:35:09 PM | 2015-12-14 | Pelican 23 | 0.2948 | 4127.2414 | 1.2167 |  |  | *If the blank was below 0, 0 was used for the calculation of the LFB
CHK3 | 0.0452 | 0.0051 | 1 | 84.03 | 2:35:27 PM | 2015-12-14 | Pelican 25 | 0.2614 | 4136.4896 | 1.0813
CHK4 | 0.3957 | 0.0419 | 1 | 97.4 | 2:36:21 PM | 2015-12-14 | Pelican 27 | 0.2167 | 4242.7383 | 0.9194
CCB1 | -0.0015 | 0.0002 | 1 | 0 | 2:36:39 PM | 2015-12-14 | Pelican 29 | 0.2081 | 4362.0952 | 0.90775
[7 empty] | Pelican 31 | 0.1919 | 4460.1345 | 0.8559
[7 empty] | Pelican 33 | 0.2109 | 4345.8063 | 0.91653
[7 empty] | Pelican 33 DUP | 0.229 | 4065.4775 | 0.93099
[7 empty] | Pelican 35 | 0.2443 | 4342.8465 | 1.061
[7 empty] | Pelican 37 | 0.2529 | 4135.661 | 1.0459
[7 empty] | Pelican 39 | 0.1976 | 4076.3221 | 0.80548
[7 empty] | Pelican 41 | 0.1795 | 4170.383 | 0.74858